附件3
2025年排水防涝与雨污分流项目清单

	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资
（亿元）
	年度投资（亿元）
	项目性质（新建、续建、前期）
	年内完成进度
	实施

主体

	1
	汉台区排水管网病害整治改造工程
	该项目对汉台区中心城区约17平方公里范围内的主干道排水管网、背街小巷排水管网进行病害修复。（1）管网破损修复主要内容：①点状修复：对管道破损点进行修复或更换管道，恢复道路结构层；②整段修复：拆除道路结构层，开挖沟槽，安装排水管，修砌检查井，恢复道路结构层。预估修复量：所需修复结构性缺陷（3-4级）约1515处，根据缺陷情况，采取点修及整段修复。（2）管网混接错接改造主要内容：开挖改造，采取增加雨污分流井等方式，对混接、错接排水管道进行梳理改造，达到雨污水分流。预估改造量：预估约525个混接错接。（3）整治11处易涝积水点。
	0.62
	0.62
	新建
	完工
	汉台区

	2
	康复路（西一环路—西环路）排水设施改造提升工程
	康复路东起西环路，西至堂宏广场，全长约505米，道路红线宽度25米，本次主要对该段实施雨污分流改造，铺设DN600雨水管道920米，铺设DN400雨水管道70米，铺设DN300雨水管道56米，新建混凝土检查井φ1000，10座。混凝土沉泥井φ1000，9座，砖砌雨水井9座。铺设DN600污水管道980米，铺设DN500污水管道104米，混凝土检查井φ1000，11座，混凝土沉泥井φ1000，8座。配套实施其他设施。
	0.1635
	0.08
	新建
	完成年度计划投资
	汉台区

	3
	汉台区易涝积水点智能化监管工程
	1.对汉台区中心城区下穿立交桥、隧道和易涝积水点安装智能化监控设备75套；2.安装雨量计71套；3.安装支架75套；4.安装井下流速流量监测仪135套；5.安装水尺枪头一体机27套；6.安装雨量传感器5套；7.安装排水防涝监测预警平台1套。
	0.2353
	0.05
	新建
	完成前期手续办理
	汉台区

	4
	汉台区前进东路(天台路—东一环路)排水设施改造提升项目
	改造DN600排水管道1739米；改造DN800排水管道40米；改造DN1000排水管道66米；新建沉泥井101座；新建检查井45座；新建砖砌雨水井47座；新建污水检查井13座；新建污水沉泥井11座。
	0.266
	0.1
	新建
	完成年度计划投资
	汉台区

	5
	汉台区城东片区汉宁路—入江口排水设施改造提升工程
	设置雨水检查井223座，雨水沉泥井16座，雨水口335座，设置污水检查井231座，污水沉泥井15座。
	0.358
	0.358
	新建
	完成年度计划投资
	汉台区

	6
	南郑区城市内涝治理及雨污混接改造项目
	1.对城区内22处（主要涉及：大河坎镇、汉山街道办、梁山镇）内涝点和积水点进行治理；2.改造650处雨污混接点，管网缺陷346处，维修市政道路雨污水管缺陷，改造7419米雨水主管；3.建立城市内涝监测预警平台、智能化系统和应急排水设备等。
	1.86
	0.53
	新建
	完成年度计划投资
	南郑区

	7
	南郑区大河坎渔营桥闸片区路网配套地下管网项目
	1.建设石燕路（汉桂路—东昌路）、江南东路（三号桥至东昌路）等道路排水主管道、检查井135座、雨收集井214座并配套支管道；2.配套改造电力管沟、供水管网、通信管道等，破除并恢复原有路面。
	0.167
	0.167
	新建
	完工
	南郑区

	8
	陕飞污水处理厂污水管网建设项目
	新建陕飞污水处理站至横六路污水主管网，实现陕飞污水处理站关停，污水接入航空新城污水处理厂，管径D1000，管网长度约2000m。
	0.1
	0.02
	新建
	完成年度计划投资
	航开区

	9
	城固县县城排涝通道提升改造项目
	对城南小河排涝不畅的区段进行加宽、砌护，建设悬臂式挡墙、护坡修整加固。建设雨水管道3337m，建设雨水箱涵、设置检查井、雨水口等附属设施。
	0.35
	0.2
	新建
	完成年度计划投资
	城固县

	10
	洋县东二环排水防涝改造项目
	改造洋县东二环道路（北二环路—新108国道）两侧雨水管10222米，增设混凝土雨水检查井181座、重型球墨铸铁井盖181个、砖砌双箅子雨水口318座；完善配套附属工程。
	0.5385
	0.5385
	新建
	完工
	洋县

	11
	西乡县西南关市政排水管网改造项目
	线路全长2.55公里。建设人大至老十字路口、南门桥河滨北路至廊桥，埋设Ф500-Ф1500排水主管道7.8公里，建设检查井280座，雨水井325座。
	0.35
	0.35
	新建
	年底完工
	西乡县

	12
	武侯北路雨污水管网改造项目
	北起金牛大道，南至江滨北路，道路全长约800米，红线宽度30米，工程内容含：雨污水管网改造、人行道改造、慢行系统建设、混凝土路面恢复、交通标识标线等。
	0.25
	0.15
	续建
	完成年度计划投资
	勉县

	13
	贾旗路雨污水管网改造项目
	北起金牛大道，南至江滨北路，道路全长约1200米，红线宽度30米，工程内容含：雨污水管网改造、人行道改造、慢行系统建设、混凝土路面恢复、交通标识标线等。
	0.4
	0.2
	续建
	完成年度计划投资
	勉县

	14
	宁强县雨污分流管网建设项目
	对校场坝临溪路、云书东路、勤俭巷、翠峰街、钟鼓楼社区等进行雨污分流管网改造，新建雨水管道4.46公里，新建污水管网6.6公里。
	0.6916
	0.2
	续建
	完成年度计划投资
	宁强县

	15
	宁强县东城新区排水防涝设施改造项目
	1.新建雨水管网6500米，其中DN800雨水主管5200米，DN300雨水支管800米；2.改造筒车河社区雨水管网3100米及排水处理30000平方米；3.新建排涝通道2公里；改造排洪沟及边沟7.5公里。
	0.28
	0.12
	新建
	完成年度计划投资
	宁强县

	16
	汉中市宁强县汉源街办西南片区地下排水管网更新改造项目
	对康乐路、108国道沿线、玉带路、上河街、七星街进行雨污分流改造。1.改造HDPE(DN600-DN1400）雨水管道5.5km（其中DN600-DN1400雨水主管5.1km，DN600预埋管0.4km），并设置检查井、雨水篦子等附属设施；2.改造HDPE(DN300-DN600）污水管道5.5km（其中DN300-DN400污水主管5.1km，DN300预埋管0.4km），并设置检查井等附属设施。
	0.431
	0.15
	新建
	完成年度计划投资
	宁强县

	17
	略阳县县城排水设施及防内涝治理项目
	清淤疏浚行洪通道17处，建设智慧排水平台及设备购置。
	0.45
	0.33
	续建
	完工
	略阳县

	18
	镇巴县坪尚居社区排水防涝建设项目
	对坪尚居社区及周边排水进行综合整治，建设DN300-DN800排水管道2.5公里，配套建设预留接户管800m、雨水口连接管1500m，配套建设雨水检查井、雨水口等附属设施及道路路面恢复。
	0.07
	0.07
	新建
	完工
	镇巴县

	19
	兴汉新区宝峰路防洪排涝工程
	新建排洪暗渠1450米，预留钢筋混凝土雨水管24米，疏浚清淤1650米。
	0.3686
	0.1686
	续建
	完工
	兴汉

新区

	20
	汉中市西二环路地下管网一期建设项目
	建设DN800钢筋混凝土污水主管道819米，DN600钢筋混凝土污水支管道819米；DN500HDPE高密度聚乙烯给水管道1092米；DN600钢筋混凝土雨水管道1638米；闭口箱型钢筋混凝土电力管道（2mx2.lm）550米；DN300HDPE天然气管道1100米；DN400螺旋焊缝埋弧焊钢管1100米。
	0.5684
	0.2274
	新建
	完成前期手续办理，开工建设
	兴汉

新区

	合计
	8.5152
	4.6295
	
	
	




