汉环批字〔2024〕76号

汉中市生态环境局

关于国网陕西省电力有限公司汉中供电公司

汉中汉源110千伏输变电工程（重大变动）

环境影响评价报告表的批复

国网陕西省电力有限公司汉中供电公司：

你公司《关于申请审批汉中磨子桥110千伏变电站110千伏间隔扩建工程等三项工程环境影响报告表的函》、汉中汉源110千伏输变电工程（重大变动）环境影响报告表及技术评估报告收悉。现批复如下：

- 项目基本情况

你公司为满足区域用电需求，提高供电可靠性，优化该供电区网架结构，拟建设汉中汉源110千伏输变电工程（重大变动）。该工程建设地点在汉中市汉台区，工程永久占地186㎡，工程临时占地3190㎡，线路路径长3.64km。本期拟建设：新建双回线路架空路径长度3.18km，汉北π接线路架空路径0.16km（双回塔基单侧挂线），电缆路径长度0.3km（其中汉源变～北郊变单回线路路径长度0.2km，汉中～汉源110kV双回电缆线路路径长度2×0.1km），拆除现有线路约2.6km，钢管杆22基，其中包含汉北π入汉源变临时架空方案3基。项目总投资2094.35万元，环保投资42万元，占总投资的2.01%。

拟建设的项目在落实报告书提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，因此，我局同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模和地点，提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）你公司应定期对输电线路进行监测和维护，确保其正常运行。

（二）加强施工期环境管理，防止工程施工造成生态破坏和噪声扰民，施工垃圾必须集中堆放，并按相关规定处置，防止造成二次污染。

（三）进一步加大宣传力度，使公众对电磁辐射真实情况有所了解，做好变电站周围和输电线路附近环境敏感点的相关协调工作。

（四）加强运行期环境监管，定期对输电线路附近环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；建设单位必须按规定程序组织环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、汉中市生态环境局、汉中市生态环境局汉台分局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

五、你公司在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》送项目所属地生态环境局分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

汉中市生态环境局

2024年11月14日

────────────────────────────

抄送：市核与辐射环境监督管理站，生态环境汉台分局。

────────────────────────────

汉中市生态环境局办公室　 　       　   2024年11月14日印发

────────────────────────────

共印8份