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关于城固县医院新增数字减影血管造影装置

核技术利用项目环境影响报告表的批复
城固县医院：

你院《关于申请办理城固县医院新增数字减影血管造影装置核技术利用项目环境影响报告表审批的请示》（城医政字〔2026〕3号）和委托西安旭奥环境科技有限公司编制的《城固县医院新增数字减影血管造影装置核技术利用项目环境影响报告表》收悉。经研究，现批复如下：

项目基本情况

城固县医院新增数字减影血管造影装置核技术利用项目，建设地点在城固县。本次工程建设内容主要为医院拟将本部门诊住院综合楼地下一层影像中心的造影室和透视室及其操作间、办公室储存区域改造为DSA手术室及其相关辅助用房，新增1台北京通用电气华伦医疗设备有限公司生产的型号为Allia IGS Mega的DSA射线装置。拟在医院西区规划门诊医技住院综合体急诊楼介入中心设置2间DSA手术室，待医院西区建设项目建设完成后，将原来的1台北京通用电气华伦医疗设备有限公司生产的型号为Optima IGS 330的DSA设备和本次新增的Allia IGS Mega型DSA设备统一搬迁至医院西区介入中心。本部此次新增的DSA设备依托现有DSA项目的15名辐射工作人员进行操作。项目总投资1470万元，环保投资140万元，环保投资占项目投资比例为9.5%。    

经审查，在全面落实环境影响报告表提出的辐射安全防护措施后，对项目作业人员和公众产生的辐射影响可符合辐射剂量约束限值要求。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作。

（一）定期对新增医用血管造影设备工作场所的辐射安全与防护措施开展检查和维护，确保相关设施安全可靠运行。
（二）按照规定程序完成新增医用血管造影设备项目竣工环境保护验收，验收合格后重新申领辐射安全许可证。

（三）按照相关要求编制新增医用血管造影设备工作场所辐射环境监测计划以及辐射安全与防护年度评估报告，严格落实辐射环境监测制度，并将年度评估报告按时报送辐射安全许可证发证部门与当地生态环境主管部门。
（四）结合本单位实际情况，制定辐射事故应急预案并定期开展演练。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度，落实好各项环境保护措施。工程建成后，须按照规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。
四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者辐射防护措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起，如超过5年，方决定该项目开工建设的，应当报我局重新审核。

六、市生态环境局城固分局、市生态环境保护综合执法支队负责开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
七、你院应在接到本批复20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送汉中市生态环境局城固分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
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抄送：市生态环境城固分局，市生态环境保护综合执法支队。
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